|  |  | УТВЕРЖДЕНО Решением Педагогического совета АНО ДПО «Федеральный центр повышения квалификации и профессиональной подготовки» Протокол № 5 от 15.10.2023 г. |
| --- | --- | --- |

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

повышения квалификации судебных экспертов по специальности

«Применение методов атомной спектроскопии при исследовании объектов судебной экспертизы»

| № п\п | Наименование и темы занятий | Краткое содержание | Форма проведения занятий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основы судебной экспертизы | Основные вопросы правового регулирования судебной экспертизы. Объекты судебной экспертизы. Права и обязанности судебного эксперта. Заключение судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз. Характеристика судебных экспертиз по классам, родам и видам. Судебно-экспертные учреждения России. | очная - лекции очно - заочная с использованием ДОТ | 10 |
| 2 | Криминалистические основы судебной экспертизы | Криминалистическая идентификация в экспертных исследованиях |  | 8 |
| 3 | Информационное обеспечение судебной экспертизы. | Проблемы автоматизации и информационного обеспечения в судебной экспертизе. |  | 4 |
| 4 | Математические методы в судебной экспертизе | Применение математических методов и ЭВМ при решении задач судебной экспертизы. |  | 8 |
| 5 | Теоретические основы атомно-эмиссионной спектроскопии | Происхождение эмиссионных атомных спектров. Источники возбуждения спектров веществ: пламя, дуга постоянного и переменного тока, искра, лазер, индуктивно-связанная плазма. Спектральные приборы. Призменные и дифракционные спектрографы. Фотографическая и фотоэлектрическая регистрация спектров. Фотопластинка и ее свойства. Характеристическая кривая фотопластинки. Спектропроекторы. Техника фотометрирования. | очная - лекции очно - заочная с использованием ДОТ | 10 |
| 6 | Теоретические основы атомно-абсорбционной спектроскопии | Атомно-абсорбционная спектрометрия как метод количественного элементного анализа. Законы поглощения света. Общая схема атомно-абсорбционных спектрометров. Методы коррекции неселективного поглощения. Атомно-абсорбционный анализ с электротермической атомизацией пробы. Пламенная атомно-абсорбционная спектрометрия. Аналитические характеристики методов. |  | 10 |
| 7 | Применение методов атомной спектроскопии в криминалистическом исследовании объектов судебной экспертизы | Возможности методов атомно-абсорбционной и атомно-эмиссионной спектроскопии. Выбор метода исследования при решении различных задач в криминалистическом исследовании объектов судебной экспертизы. Особенности использования методов атомно-эмиссионной спектроскопии при сравнительном исследовании объектов в случае их макро- и микроколичеств. |  | 14 |
| 8 | Работа на приборах для проведения атомно-эмиссионного и атомно-абсорбционного спектрального анализа | Проводится на базе оборудования, имеющегося в лаборатории, и в экспертных учреждениях, располагающих высококвалифицированными специалистами и необходимой приборной базой. Подготовка образцов для исследования, выбор технических условий анализа на приборе, оформление и оценка результатов. |  | 14 |
| 9 | Курсовая работа |  |  | 8 |
| 10 | Практическая работа по выполнению экспертного исследования |  |  | 10 |
| 11 | Разбор, анализ и защита курсовой работы и практической работы |  |  | 4 |
| 12 | Итоговый комплексный экзамен |  |  | 4 |
|  | Общая трудоемкость дисциплины |  |  | 104 |

Ректор АНО ДПО «ФЦПК»                                                          О.П. Карасева

# ? Данный план разработан на основании программы подготовки экспертов по специальности  22.2. «Применение методов атомной спектроскопии при исследовании объектов судебной экспертизы », утвержденной приказом Минюста России от  13.10.2004г.  № 170.

самостоятельная работа слушателя по изучению рекомендованных и раздаточных материалов при постоянном консультировании и информационно - справочной поддержке преподавателя в дистанционном режиме